Открытый Конкурс по выбору Поставщика услуг по поставке, монтажу, пуско-наладке  и   модернизации программного обеспечения АРМ Орион Про вер. 1.20.3.7.
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Технические требования к выбору Поставщика услуг по поставке монтажу, пуско-наладке и модернизации программного обеспечения АРМ Орион Про вер. 1.20.3.7., в том числе: миграция БД имеющихся систем с полным сохранением действующей конфигурации (планы помещений, сценарии управления, графики работы, сотрудники, накопленные события и т. д.)  на объектах ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
1. Общие требования к участникам конкурса
1.1. Для выполнения работ по поставке, монтажу и пуско-наладке программного обеспечения АРМ Орион Про вер. 1.20.3.7., участник тендера должен отвечать следующим требованиям и предоставить соответствующие подтверждающие документы:

1.2. Потенциальный поставщик должен иметь опыт работы с КИТСО установленными на объектах Банка и используемым ПО, а также иметь в штате сертифицированных сотрудников (предоставить Акты выполненных работ/договора);

1.3. Иметь актуальные сертификаты соответствия/лицензий на право выполнения работ по монтажу, пуско-наладке, технической поддержке и ремонту оборудования систем КИТСО. Опыт каждого предоставленного сотрудника должен быть не менее 2 лет на однородном рынке закупаемых услуг. Необходимо предоставить копии следующих документов:

- Сертификат специалиста по работе с оборудованием и ПО АРМ Орион Про 

- Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда;

- Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам пожарно-технического минимума;

- Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам Электробезопасности выше 1000 В;

- Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам проведения Работ с сосудами под давлением.
1.4. Наличие сервисного центра на территории РК (предоставить подтверждающий документ);
1.5. Предоставить письмо о наличии в штате сотрудников с опытом работы по проектированию систем КИТСО.
1.6. Иметь договор страхования сотрудников 

1.7. Иметь расчетный счет в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

2. Основные обязанности Исполнителя (Участника):

2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования и ПО АРМ Орион Про версии 1.20.3.7, а также произвести миграцию имеющейся БД с сохранением всех конфигурационных настроек и накопленных ранее событий.

2.2. Исполнитель должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, автотранспортом, инструментом, приспособлениями и спецодеждой. При производстве работ Исполнитель должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты в объеме требований, применяемых на объектах Заказчика.

2.3. Исполнитель обязан своевременно оформлять исполнительную документацию по ведению технического обслуживания.

2.4. В процессе выполнения работ на объекте Исполнитель самостоятельно занимается поставкой оборудования и материалов, заключением договоров с поставщиками материалов и оборудования, согласно заказным спецификациям.

2.5. Исполнитель обязан по требованию Заказчика на объекте для персонала Заказчика разработать «Инструкции по эксплуатации систем» и «Инструкции для дежурного (оперативного) персонала».

2.6. При выполнении объема работ на объекте персонал Исполнителя обязан соблюдать     правила охраны труда, пожарной безопасности, другие специальные правила в объеме требований, применяемых на объектах Заказчика, а также подчиняться правилам трудового   распорядка Заказчика.

2.7. Обслуживающий персонал Исполнителя обязан знать устройство и принцип работы систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, смонтированных на объекте Заказчика.

3. Основные задачи Исполнителя (Участника):

 На исполнителя возлагаются следующие задачи:

3.1. Поставка оборудования и программного обеспечения на объекты Заказчика;

3.2. Монтаж и пуско-наладка оборудования;

3.3. Установка ПО, а также выполнение работ по миграции существующей БД с полным сохранением всех конфигурационных параметров и накопленных событий;

4. Сроки выполнения работ:
4.1 Работы по поставке, монтажу, пуско-наладке и модернизации ПО – 30 рабочих дней, с даты подписания договора.

5. Иные условия при выполнении работ: 

5.1 При выполнении работ период остановки серверов, управляющих комплексом инженерно-технических средств охраны АРМ Орион Про не должно превышать 3 часа. 
Банк оставляет за собой право по выбору компании на организацию и проведение мероприятия без предоставления (устных/письменных) объяснений в части принятого решения.
Количественный состав оборудования необходимого для замены в ДО АО Банка ВТБ (Казахстан) по адресам:

1. Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актобе по адресу: г. Актобе, микрорайон 11, дом 144А;
Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про

	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (комплект)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


2. Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актау по адресу: г. Актау, 12-мкр., здание 79/1, БЦ «Меридиан»
Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про 
	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (комплект)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


3. Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, дом 39а;
Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про
	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (комплект)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


4. Дополнительное помещение №2 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 234 "б";

Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про
	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (Ядро+Монитор)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


5. Дополнительное помещение №7 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, мкр-н Жетысу 4, дом 1;
Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про
	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (Ядро+Монитор)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


6. Дополнительное помещение №8 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 69;
Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про
	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (Ядро+Монитор)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	
	

	RS-485USB
	1


7. Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Астана по адресу: г.Астана, Левый берег, Есильский район, ул.Достык, дом 12
Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про

	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (Комплект)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


8. Дополнительное помещение №1 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Астана по адресу: г.Астана, Правый берег, Алматинский район,  ул. Иманова 11
Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про
	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (Ядро+Монитор)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


9. Дополнительное помещение №3 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Астана по адресу: г.Астана, р-н Есиль, пр. Мангилик Ел, д.28, н.п. 29
Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про 
	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (Ядро+Монитор)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


10. Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Кокшетау по адресу: г.Кокшетау, ул. Горького, дом 4
Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про
	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (Комплект)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


11. Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Караганда по адресу: г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, дом 24;

Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про

	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (Комплект)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


12. Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Костанай по адресу: г. Костанай, ул. 1 Мая, дом 126
Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про

	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (Комплект)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


13. Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Павлодар по адресу: г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, строение 40/2
Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про

	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (Комплект)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


14. Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Петропавловск по адресу: г.Петропавловск, ул.Е.Букетова, дом 34
Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про

	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (Комплект)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


15. Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Шымкент по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр.Кунаева, 31
Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про

	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (Комплект)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


16. Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Уральск по адресу: г. Уральск, ул. Курмангазы, дом 161;

Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про

	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (Комплект)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


17. Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Усть-Каменогорск по адресу: г. Усть-Камногорск, ул. Максима Горького, дом 21;

Комплекс инженерно-технических средств охраны под управлением АРМ Орион Про

	АРМ Орион Про 127 версии 1.20.3.7 (Комплект)
	1

	C2000М исп. 3.0 и выше
	1

	RS-485USB
	1


