ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара/работ/услуг: Источник бесперебойного питания

Описание товара/работ/услуг:

| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| --- | --- |
| Мощность | Не менее 1500ВА / 900Вт |
| Входное напряжение | 220В |
| Выходное напряжение | 220В+/-10% |
| Входная частота | 45-65Гц |
| Выходная частота | 50/60 ±0.5Гц |
| Длина кабеля питания | Не менее 1.5 метра |
| Диапазон работы AVR | 165-275В |
| Количество и тип выходных разъёмов | Не менее 2 х Schuko |
| Время переключения режимов | Не более 3 мс |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая синусоида |
| Количество и тип аккумуляторов | Не менее 12В/9Ач х 2 |
| Время заряда батареи | Не более 6-8 часов |
| Интерфейс для связи с ПК | USB (технология Smart) |
| Автоматическое включение | Есть |
| Бесшумный режим | Есть |
| Защита от полного разряда батареи | Есть |
| Защита от короткого замыкания и перегрузок | Есть |
| Рабочая температура | 0-40°С |
| Рабочая влажность | 20-90% (без конденсации) |

Бюджет закупки: 3 225 000 тг. (43 000 тг. за шт. )

Кол-во в штуках: 75 шт.

Срок поставки: 25 дней

Доставка осуществляется в следующие регионы:

| № п/п | Регион доставки | Кол-во ИБП |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Актау | 1 |
| 2 | г. Актобе | 2 |
| 3 | г. Алматы | 12 |
| 4 | г. Астана | 13 |
| 5 | г. Атырау | 4 |
| 6 | г. Караганда | 3 |
| 7 | г. Кокшетау | 5 |
| 8 | г. Костанай | 2 |
| 9 | г. Кызылорда | 2 |
| 10 | г. Оскемен | 4 |
| 11 | г. Павлодар | 4 |
| 12 | г. Петропавловск | 4 |
| 13 | г. Семей | 3 |
| 14 | г. Талдыкорган | 2 |
| 15 | г. Тараз | 5 |
| 16 | г. Уральск | 4 |
| 17 | г. Шымкент | 5 |
| ИТОГО |  | 75 |

Порядок оплаты: Предоплата в размере 50% оплачивается после подписания Договора, окончательный расчет в размере 50%, осуществляется по факту поставки

Срок оплаты: 15 рабочих дней с момента выставления счёта

Требования к поставщику:

- в коммерческом предложении необходимо указать предлагаемую модель оборудования, срок поставки, порядок оплаты, срок гарантии.

- обладать профессиональной компетенцией и опыт работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором поставки;

- отсутствие претензий со стороны ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;