**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Наименование товара/работ/услуг: Источник бесперебойного питания**

**Описание товара/работ/услуг:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип ИБП** | **Линейно-интерактивный** |
| **Мощность** | **Не менее 1500ВА / 900Вт** |
| **Входное напряжение** | **220В** |
| **Выходное напряжение** | **220В+/-10%** |
| **Входная частота** | **45-65Гц** |
| **Выходная частота** | **50/60 ±0.5Гц** |
| **Длина кабеля питания** | **Не менее 1.5 метра** |
| **Диапазон работы AVR** | **165-275В** |
| **Количество и тип выходных разъёмов** | **Не менее 2 х Schuko** |
| **Время переключения режимов** | **Не более 3 мс** |
| **Форма выходного сигнала** | **Ступенчатая синусоида** |
| **Количество и тип аккумуляторов** | **Не менее 12В/9Ач х 2** |
| **Время заряда батареи** | **Не более 6-8 часов** |
| **Интерфейс для связи с ПК** | **USB (технология Smart)** |
| **Автоматическое включение** | **Есть** |
| **Бесшумный режим** | **Есть** |
| **Защита от полного разряда батареи** | **Есть** |
| **Защита от короткого замыкания и перегрузок** | **Есть** |
| **Рабочая температура** | **0-40°С** |
| **Рабочая влажность** | **20-90% (без конденсации)** |

**Бюджет закупки: 3 225 000 тг. (43 000 тг. за шт. )**

**Кол-во в штуках: 75 шт.**

**Срок поставки: 25 дней**

Доставка осуществляется в следующие регионы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Регион доставки | Кол-во ИБП |
| 1 | г. Актау | 1 |
| 2 | г. Актобе | 2 |
| 3 | г. Алматы | 12 |
| 4 | г. Астана | 13 |
| 5 | г. Атырау | 4 |
| 6 | г. Караганда | 3 |
| 7 | г. Кокшетау | 5 |
| 8 | г. Костанай | 2 |
| 9 | г. Кызылорда | 2 |
| 10 | г. Оскемен | 4 |
| 11 | г. Павлодар | 4 |
| 12 | г. Петропавловск | 4 |
| 13 | г. Семей | 3 |
| 14 | г. Талдыкорган | 2 |
| 15 | г. Тараз | 5 |
| 16 | г. Уральск | 4 |
| 17 | г. Шымкент | 5 |
| ИТОГО | | 75 |

**Порядок оплаты:** Предоплата в размере 50% оплачивается после подписания Договора, окончательный расчет в размере 50%, осуществляется по факту поставки

**Срок оплаты:** 15 рабочих дней с момента выставления счёта

**Требования к поставщику:**

- в коммерческом предложении необходимо указать предлагаемую модель оборудования, срок поставки, порядок оплаты, срок гарантии.

- обладать профессиональной компетенцией и опыт работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором поставки;

- отсутствие претензий со стороны ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по ранее заключенным договорам;

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках;