Закупка услуг по техническому обслуживанию комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО).

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

Технические требования к выбору поставщика услуг обслуживания комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) в том числе: система пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения, автоматического управления газовым пожаротушением на объектах ДО АО Банк ВТБ (Казахстан):

- Головное отделение ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 26/29;

- Собственное помещение ДО АО Банка ВТБ (Казахстан) в  г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 179 блок 4.

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, дом 39а;

- Дополнительное помещение №2 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 234 "б";

- Дополнительное помещение №7 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, мкр-н Жетысу 4, дом 1;

- Дополнительное помещение №8 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 69;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актобе по адресу: г. Актобе, микрорайон 11, дом 144А;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Уральск по адресу: г. Уральск, ул. Курмангазы, дом 161;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Караганда по адресу: г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, дом 24;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Усть-Каменогорск по адресу: г. Усть-Камногорск, ул. Максима Горького, дом 21;

Общие требования к участникам закупки

Для выполнения работ по техническому обслуживанию объектов участник тендера должен отвечать следующим требованиям и предоставить соответствующие подтверждающие документы:

  - Иметь опыт работы с системами комплекса инженерно-технических средств охраны установленными на объектах Банка и используемым программным обеспечением, а также иметь в штате сертифицированных сотрудников (наличие подтверждающих документов);

  - Иметь актуальные сертификаты соответствия/лицензий на право выполнения работ по монтажу, продаже, пуско-наладке, технической поддержке и ремонту оборудования систем КИТСО. Опыт каждого предоставленного сотрудника должен быть не менее 2 лет на однородном рынке закупаемых услуг. Необходимо предоставить копии следующих документов:

1.2.1 Сертификат специалиста по работе с оборудованием и ПО TRASSIR

1.2.2 Сертификат специалиста по работе с оборудованием и ПО АРМ Орион Про

1.2.3 Сертификат специалиста по работе с оборудованием видеонаблюдения DAHUA

1.2.4 Удостоверения подтверждающий знания каждого предоставляемого сотрудника по указанным выше требованиям:

- Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда;

- Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам пожарно-технического минимума;

- Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам Электробезопасности выше 1000 В;

- Удостоверение с протоколом о проверке знаний по вопросам проведения Работ с сосудами под давлением.

  - Иметь опыт работы в сфере монтажа, продаже, пуско-наладке, технической поддержке, проектированию и ремонту оборудования СТБ не менее 3 лет (предоставить подтверждающие документы);

  - Иметь собственный сервисный центр (предоставить подтверждающие документы);

  - Иметь в штате сотрудников, имеющих сертификаты и опыт по проектированию систем КИТСО.

  - Иметь договор страхования сотрудников

  - Иметь расчетный счет в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

- Основные обязанности Исполнителя (Участника):

  - Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в соответствии с требованиями РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».

  - Исполнитель должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, автотранспортом, инструментом, приспособлениями и спецодеждой. При производстве работ Исполнитель должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты в объеме требований, применяемых на объектах Заказчика.

  - Исполнитель обязан своевременно оформлять исполнительную документацию по ведению технического обслуживания.

  - В процессе выполнения работ на объекте Исполнитель самостоятельно занимается поставкой оборудования и материалов, необходимых для технического обслуживания объектов, заключением договоров с поставщиками материалов и оборудования, согласно заказным спецификациям.

  - Исполнитель обязан по требованию Заказчика на объекте для персонала Заказчика разработать «Инструкции по эксплуатации систем» и «Инструкции для дежурного (оперативного) персонала».

  - При выполнении объема работ на объекте персонал Исполнителя обязан соблюдать     правила охраны труда, пожарной безопасности, другие специальные правила в объеме требований, применяемых на объектах Заказчика, а также подчиняться правилам трудового   распорядка Заказчика.

  - Обслуживающий персонал Исполнителя обязан знать устройство и принцип работы систем пожарной сигнализации, охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, смонтированных на объекте Заказчика.

  - Исполнитель обязан в установленные сроки проводить работы по техобслуживанию (ТО) систем и планово-предупредительному ремонту (ППР).

- Основные задачи Исполнителя (Участника):

На исполнителя возлагаются следующие задачи:

  - Контроль технического состояния СТБ;

  - Ликвидация последствий воздействия на СТБ неблагоприятных производственных и иных условий;

  - Выявление и устранение причин ложных срабатываний;

  - Определение предельного состояния СТБ, при которых их дальнейшая эксплуатация становиться невозможной или нецелесообразной, путем проведения технических освидетельствования;

  - Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых СТБ и их надежности при эксплуатации;

  - Проведение плановых профилактических работ;

  - Устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

  - Оказание специализированной организацией, осуществляющей ТО и ППР, помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

Банк оставляет за собой право по выбору компании на организацию и проведение мероприятия без предоставления (устных/письменных) объяснений в части принятого решения.

Количественный состав оборудования, установленного в помещениях ДО АО Банка ВТБ (Казахстан) по адресам:

- Головное отделение ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 26/29;

-  Собственное помещение ДО АО Банка ВТБ (Казахстан) в г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 179 блок 4.

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, дом 39а;

- Дополнительное помещение №2 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 234 "б";

- Дополнительное помещение №7 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, мкр-н Жетысу 4, дом 1;

- Дополнительное помещение №8 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 69;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актобе по адресу: г. Актобе, микрорайон 11, дом 144А;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Уральск по адресу: г. Уральск, ул. Курмангазы, дом 161;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Караганда по адресу: г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, дом 24;

- Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Усть-Каменогорск по адресу: г. Усть-Камногорск, ул. Максима Горького, дом 21;

Головное отделение ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 26/29;

Система автоматического управления газовым пожаротушением

| № | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль газового пожаротушения | 4 |
| 2 | Контроллер С2000-АСПТ | 2 |
| 3 | C2000-М | 1 |
| 4 | Извещатель дымовой ДИП-45 | 4 |
| 5 | Считыватель Touch Memory | 2 |
| 6 | ЭДУ 513-3М | 2 |
| 7 | ИО 102-20/А2П | 2 |
| 8 | Табло «Автоматика выключена» | 2 |
| 9 | Табло «Газ уходи» | 2 |
| 10 | Табло «Газ не входи» | 2 |
| 11 | ОПОП 124-7 | 2 |
| 12 | СДУ-М IP33 | 2 |

Количественный состав оборудования установленного в помещении ДО АО Банка ВТБ (Казахстан) по адресу г. Алматы, ул. Байтурсынова, дом 179 блок 4.

Система видеонаблюдения

| № | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP Камера IPC-HFW2431T-VFS | 30 |

Система охранной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-КДЛ | 1 |
| 2 | С2000-СП1 | 3 |
| 3 | С2000-СМК | 17 |
| 4 | С2000-К | 2 |
| 5 | C2000-M | 1 |
| 6 | С2000-ИК | 19 |
| 7 | С2000-СТ | 14 |
| 8 | ACS-101 | 8 |
| 9 | SIWD1205-01B | 1 |

Система пожарной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | C2000-М | 1 |
| 2 | C2000-КДЛ | 1 |
| 3 | С2000-СП1 | 1 |
| 4 | SWID1205-01B | 1 |
| 5 | ДИП-34А | 64 |
| 6 | С2000-ВТ | 2 |
| 7 | ИПР 513-3АМ | 4 |
| 8 | ОПОП 124-7 | 3 |
| 9 | Кристалл-12 «Выход» | 2 |

Система газового пожаротушения

| № | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль газового пожаротушения АГП FS-(65-80) | 2 |
| 2 | Контроллер С2000-АСПТ | 1 |
| 3 | C2000-М | 1 |
| 4 | Извещатель дымовой ДИП-45 | 2 |
| 5 | Считыватель Touch Memory | 1 |
| 6 | ЭДУ 513-3М | 1 |
| 7 | ИО 102-20/А2П | 1 |
| 8 | Табло «Автоматика выключена» | 1 |
| 9 | Табло «Газ уходи» | 1 |
| 10 | Табло «Газ не входи» | 1 |
| 11 | ОПОП 124-7 | 1 |
| 12 | СДУ-М IP33 | 1 |

Система контроля и управления доступом

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | C2000-Ethernet | 1 |
| 2 | Контроллер С2000-2 | 8 |
| 3 | ИОПР 513-101-1 | 8 |
| 4 | AX180KGD | 8 |
| 5 | TS-1000C | 8 |
| 6 | PP6005 ProxPoint | 16 |
| 7 | ИО-102-14 | 8 |
| 8 | SWID1205-01B | 6 |

Система сбора и обработки информации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРМ системы видеонаблюдения | 1 |
| 2 | Сервер ПО «ОРИОН ПРО» | 1 |
| 3 | УРМ ПО «ОРИОН ПРО» | 1 |

Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Гоголя, дом 39а;

Система охранно-тревожной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-КДЛ | 4 |
| 2 | С2000-СП1 | 3 |
| 3 | С2000-СМК | 29 |
| 4 | С2000-К | 1 |
| 5 | C2000-M | 1 |
| 6 | С2000-ИК | 50 |
| 7 | С2000-СТ | 5 |
| 8 | Paradox 460 | 10 |
| 9 | ACS-101 | 1 |
| 10 | SIWD1205-01B | 3 |
| 11 | ШПС-12, исп-12 | 1 |
| 12 | C2000-Ethernet | 1 |
| 13 | С2000-БИ | 2 |

Система пожарной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | C2000-КДЛ | 5 |
| 2 | С2000-СП1 | 3 |
| 3 | SWID1205-01B | 3 |
| 4 | ДИП-34А | 110 |
| 5 | ИПР 513-3АМ | 5 |
| 6 | ОПОП 124-7 | 3 |
| 7 | Кристалл-12 «Выход» | 3 |
| 8 | С2000-БИ | 2 |

Система контроля и управления доступом

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер С2000-2 | 25 |
| 2 | AX180KGD | 24 |
| 3 | TS-1000C | 24 |
| 4 | MATRIX II-HT | 50 |
| 5 | ИО-102-14 | 24 |
| 6 | SWID1205-01B | 10 |
| 7 | ИОПР 513-101-1 | 24 |
| 8 | C2000-USB-232 | 1 |
| 9 | C2000-USB-485 | 1 |
| 10 | C2000-Ethernet | 1 |
| 11 | Сервер Орион ПРО | 1 |

Система видеонаблюдения

| № | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP Камера IPC-HF3500P | 53 |
| 2 | IP Камера DS-2CD1643G0-IZ | 3 |
| 3 | IP Камера DS-2CD2043G0-I | 8 |
| 4 | IP Камера DS-2CD2043G2-I | 2 |
| 5 | IP Камера DS-2CD7430IW-AE | 1 |
| 6 | IP Камера IPC-HFW2431T-VFS | 1 |
| 7 | Сервер видеонаблюдения Trassir | 3 |

Система автоматического управления газовым пожаротушением

| № | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль газового пожаротушения МГП-(16-40) | 4 |
| 2 | Контроллер АУГПТ Kidde | 2 |
| 3 | Извещатель дымовой ДИП-45 | 6 |
| 4 | Key Maintenance Switch K83-200 | 2 |
| 5 | Kidde-fenwal 3Pdt Pressure | 2 |
| 6 | ИО 102-20/А2П | 2 |
| 7 | Табло «Автоматика выключена» | 2 |
| 8 | Табло «Газ уходи» | 2 |
| 9 | Табло «Газ не входи» | 2 |
| 10 | ОПОП 124-7 | 2 |
| 11 | СДУ-М IP33 | 2 |

Система сбора и обработки информации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРМ системы видеонаблюдения | 3 |
| 2 | Сервер ПО «ОРИОН ПРО» | 2 |
| 3 | УРМ ПО «ОРИОН ПРО» | 2 |

Дополнительное помещение №2 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, дом 234 "б";

Система охранно-тревожной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-КДЛ | 1 |
| 2 | С2000-СП1 | 1 |
| 3 | С2000-СМК | 4 |
| 4 | С2000-К | 1 |
| 5 | C2000-M | 1 |
| 6 | С2000-ИК | 7 |
| 7 | С2000-СТ | 5 |
| 8 | C2000-КТ | 3 |
| 9 | C2000-Р1 | 4 |
| 10 | СТСМ-100 «Кукла» | 2 |
| 11 | ИО 101-5/М «Черепаха-1М» | 2 |
| 12 | ACS-101 | 1 |
| 13 | SIWD1205-01B | 1 |

Система пожарной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-КДЛ | 1 |
| 2 | С2000-СП1 | 1 |
| 3 | С2000-ВТ | 1 |
| 4 | ДИП-34А | 26 |
| 5 | С2000-ИП-03 | 2 |
| 8 | SIWD1205-01B | 1 |
| 7 | ИПР 513-3АМ | 3 |
| 8 | ОПОП 124-7 | 1 |
| 9 | Кристалл-12 «Выход» | 2 |

Система контроля и управления доступом

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер С2000-2 | 5 |
| 2 | AX180KGD | 4 |
| 3 | TS-1000C | 4 |
| 4 | MATRIX II-HT | 10 |
| 5 | ИО-102-14 | 4 |
| 6 | SWID1205-01B | 3 |
| 7 | ИОПР 513-101-1 | 4 |
| 8 | C2000-USB-232 | 1 |
| 9 | Сервер Орион ПРО | 1 |

Система видеонаблюдения

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP Камера IPC-HF3500P | 16 |
| 2 | IP Камера IPC-HFW5300C-L | 1 |
| 3 | Сервер видеонаблюдения Trassir | 1 |

Система сбора и обработки информации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРМ системы видеонаблюдения | 1 |
| 2 | Сервер ПО «ОРИОН ПРО» | 1 |
| 3 | УРМ ПО «ОРИОН ПРО» | 1 |

Дополнительное помещение №7 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, мкр-н Жетысу 4, дом 1;

Система охранно-тревожной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-КДЛ | 1 |
| 2 | С2000-СП1 | 1 |
| 3 | С2000-СМК | 7 |
| 4 | С2000-К | 1 |
| 5 | C2000-M | 1 |
| 6 | С2000-ИК | 12 |
| 7 | С2000-СТ | 4 |
| 8 | C2000-КТ | 1 |
| 9 | C2000-Р1 | 2 |
| 10 | СТСМ-100 «Кукла» | 1 |
| 11 | ИО 101-5/М «Черепаха-1М» | 1 |
| 12 | ACS-101 | 1 |
| 13 | SIWD1205-01B | 1 |

Система пожарной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-КДЛ | 1 |
| 2 | С2000-СП1 | 1 |
| 3 | ДИП-34А | 16 |
| 4 | С2000-ИП-03 | 1 |
| 5 | SIWD1205-01B | 1 |
| 6 | ИПР 513-3АМ | 2 |
| 7 | ОПОП 124-7 | 1 |
| 8 | Кристалл-12 «Выход» | 1 |

Система контроля и управления доступом

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер С2000-2 | 5 |
| 2 | AX180KGD | 4 |
| 3 | TS-1000C | 4 |
| 4 | MATRIX II-HT | 10 |
| 5 | ИО-102-14 | 4 |
| 6 | SWID1205-01B | 3 |
| 7 | ИОПР 513-101-1 | 4 |
| 8 | C2000-USB-232 | 1 |

Система видеонаблюдения

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP Камера IPC-HF3500P | 14 |
| 2 | Сервер видеонаблюдения Trassir | 1 |

Система сбора и обработки информации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРМ системы видеонаблюдения | 1 |
| 2 | Сервер ПО «ОРИОН ПРО» | 1 |
| 3 | УРМ ПО «ОРИОН ПРО» | 1 |

Дополнительное помещение №8 филиала ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Алматы по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова, дом 69;

Система охранно-тревожной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-КДЛ | 1 |
| 2 | С2000-СП1 | 1 |
| 3 | С2000-СМК | 6 |
| 4 | С2000-К | 1 |
| 5 | C2000-M | 1 |
| 6 | С2000-ИК | 5 |
| 7 | С2000-СТ | 3 |
| 8 | C2000-КТ | 1 |
| 9 | C2000-Р1 | 2 |
| 10 | СТСМ-100 «Кукла» | 1 |
| 11 | ИО 101-5/М «Черепаха-1М» | 1 |
| 12 | ACS-101 | 1 |
| 13 | SIWD1205-01B | 1 |

Система пожарной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-КДЛ | 1 |
| 2 | С2000-СП1 | 1 |
| 3 | С2000-ВТ | 1 |
| 4 | ДИП-34А | 14 |
| 5 | С2000-ИП-03 | 1 |
| 8 | SIWD1205-01B | 1 |
| 7 | ИПР 513-3АМ | 2 |
| 8 | ОПОП 124-7 | 1 |
| 9 | Кристалл-12 «Выход» | 1 |

Система контроля и управления доступом

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер С2000-2 | 5 |
| 2 | AX180KGD | 4 |
| 3 | TS-1000C | 4 |
| 4 | MATRIX II-HT | 10 |
| 5 | ИО-102-14 | 4 |
| 6 | SWID1205-01B | 3 |
| 7 | ИОПР 513-101-1 | 4 |
| 8 | C2000-USB-232 | 1 |

Система видеонаблюдения

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP Камера IPC-HF3500P | 14 |
| 2 | Сервер видеонаблюдения Trassir | 1 |

Система сбора и обработки информации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРМ системы видеонаблюдения | 1 |
| 2 | Сервер ПО «ОРИОН ПРО» | 1 |
| 3 | УРМ ПО «ОРИОН ПРО» | 1 |

Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Актобе по адресу: г. Актобе, микрорайон 11, дом 144А;

Система видеонаблюдения

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP Камера IPC-HF3500P | 15 |
| 2 | IP Камера IPC-HFW1420S | 1 |
| 3 | Сервер видеонаблюдения Trassir | 1 |

Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Уральск по адресу: г. Уральск, ул. Курмангазы, дом 161;

Система охранно-тревожной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-КДЛ | 2 |
| 2 | С2000-СП1 | 2 |
| 3 | С2000-СМК | 12 |
| 4 | С2000-К | 2 |
| 5 | C2000-M | 1 |
| 6 | С2000-ИК | 20 |
| 7 | С2000-СТ | 8 |
| 8 | Paradox 460 | 4 |
| 9 | C2000-Р1 | 23 |
| 10 | СТСМ-100 «Кукла» | 2 |
| 11 | C2000-KT | 7 |
| 12 | ИО 101-5/М «Черепаха-1М» | 3 |
| 13 | ACS-101 | 1 |
| 14 | ИО315-10 | 12 |
| 15 | SIWD1205-01B | 2 |

Система пожарной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-КДЛ | 1 |
| 2 | С2000-СП1 | 1 |
| 3 | ДИП-34А | 36 |
| 4 | С2000-ИП-03 | 2 |
| 5 | SIWD1205-01B | 1 |
| 6 | ИПР 513-3АМ | 4 |
| 7 | ОПОП 124-7 | 3 |
| 8 | Кристалл-12 «Выход» | 3 |

Система контроля и управления доступом

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер С2000-2 | 9 |
| 2 | AX180KGD | 9 |
| 3 | TS-1000C | 9 |
| 4 | MATRIX II-HT | 18 |
| 5 | ИО-102-14 | 9 |
| 6 | SWID1205-01B | 9 |
| 7 | ИОПР 513-101-1 | 9 |
| 8 | C2000-USB-232 | 3 |

Система видеонаблюдения

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP Камера IPC-HF3500P | 29 |
| 2 | IP Камера IPC-HFW5300CP-L | 5 |
| 3 | Сервер видеонаблюдения Trassir | 2 |

Система сбора и обработки информации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРМ системы видеонаблюдения | 1 |
| 2 | Сервер ПО «ОРИОН ПРО» | 1 |
| 3 | УРМ ПО «ОРИОН ПРО» | 1 |

Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Караганда по адресу: г. Караганда, пр-т Бухар-Жырау, дом 24;

Система автоматического управления газовым пожаротушением

| № | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль газового пожаротушения | 4 |
| 2 | Контроллер С2000-АСПТ | 2 |
| 3 | C2000-М | 2 |
| 4 | Извещатель дымовой ДИП-45 | 4 |
| 5 | Считыватель Touch Memory | 2 |
| 6 | ЭДУ 513-3М | 2 |
| 7 | ИО 102-20/А2П | 2 |
| 8 | Табло «Автоматика выключена» | 2 |
| 9 | Табло «Газ уходи» | 2 |
| 10 | Табло «Газ не входи» | 2 |
| 11 | ОПОП 124-7 | 2 |
| 12 | СДУ-М IP33 | 2 |

Система охранно-тревожной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-КДЛ | 3 |
| 2 | С2000-СП1 | 2 |
| 3 | С2000-СМК | 40 |
| 4 | С2000-К | 2 |
| 5 | C2000-M | 1 |
| 6 | С2000-ИК | 23 |
| 7 | С2000-СТ | 6 |
| 8 | Paradox 460 | 1 |
| 9 | C2000-Р1 | 4 |
| 10 | СТСМ-100 «Кукла» | 2 |
| 11 | C2000-KT | 2 |
| 12 | C2000-БИ | 1 |
| 13 | ИО 101-5/М «Черепаха-1М» | 2 |
| 14 | ACS-101 | 1 |
| 15 | ИО315-10 | 6 |
| 16 | SIWD1205-01B | 1 |

Система пожарной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-КДЛ | 2 |
| 2 | С2000-СП1 | 2 |
| 3 | ДИП-34А | 26 |
| 4 | С2000-ИП-03 | 2 |
| 5 | SIWD1205-01B | 1 |
| 6 | С2000-ВТ | 1 |
| 7 | ИПР 513-3АМ | 3 |
| 8 | ОПОП 124-7 | 2 |
| 9 | Кристалл-12 «Выход» | 2 |

Система контроля и управления доступом

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер С2000-2 | 19 |
| 2 | AX180KGD | 18 |
| 3 | TS-1000C | 18 |
| 4 | MATRIX II-HT | 38 |
| 5 | ИО-102-14 | 18 |
| 6 | SWID1205-01B | 7 |
| 7 | ИОПР 513-101-1 | 18 |
| 8 | C2000-USB-232 | 1 |

Система видеонаблюдения

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP Камера IPC-HF3500P | 28 |
| 2 | IP Камера IPC-2124SR3-DPF60 | 8 |
| 3 | IP Камера DH-IPC-HFW2421R-VFS-IRE6 | 5 |
| 4 | IP Камера DH-IPC-HF5421EP | 2 |
| 5 | Сервер видеонаблюдения Trassir | 3 |

Система сбора и обработки информации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРМ системы видеонаблюдения | 2 |
| 2 | Сервер ПО «ОРИОН ПРО» | 1 |
| 3 | УРМ ПО «ОРИОН ПРО» | 1 |

Филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Усть-Каменогорск по адресу: г. Усть-Камногорск, ул. Максима Горького, дом 21;

Система охранно-тревожной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-КДЛ | 1 |
| 2 | С2000-СП1 | 1 |
| 3 | С2000-СМК | 28 |
| 4 | С2000-К | 2 |
| 5 | C2000-M | 1 |
| 6 | С2000-ИК | 15 |
| 7 | С2000-СТ | 14 |
| 8 | C2000-БКИ | 1 |
| 9 | SIWD1205-01B | 1 |

Система пожарной сигнализации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | С2000-КДЛ | 1 |
| 2 | С2000-СП1 | 1 |
| 3 | ДИП-34А | 36 |
| 4 | SIWD1205-01B | 1 |
| 5 | ИПР 513-3АМ | 3 |
| 6 | C2000-БКИ | 1 |
| 7 | ОПОП 124-7 | 2 |
| 8 | Кристалл-12 «Выход» | 2 |

Система контроля и управления доступом

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер С2000-2 | 4 |
| 2 | AX180KGD | 3 |
| 3 | TS-1000C | 3 |
| 4 | MATRIX II-HT | 8 |
| 5 | ИО-102-14 | 3 |
| 6 | SWID1205-01B | 2 |
| 7 | ИОПР 513-101-1 | 3 |
| 8 | C2000-USB-232 | 1 |

Система видеонаблюдения

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP Камера IPC-HF3500P | 9 |
| 2 | IP Камера DS-2CD2012-I | 5 |
| 3 | IP Камера DS-2CD2432F-I | 3 |
| 4 | IP Камера DS-2CD7153-E | 1 |
| 5 | Сервер видеонаблюдения Trassir | 1 |

Система сбора и обработки информации

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | УРМ системы видеонаблюдения | 1 |
| 2 | Сервер ПО «ОРИОН ПРО» | 1 |
| 3 | УРМ ПО «ОРИОН ПРО» | 1 |